………………………………………………………………………………………………                                            Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy

..................................................................................................................................................

(Adres Wykonawcy - kod, miejscowość, ulica, nr domu ,nr lokalu)

działający w oparciu o wpis do …………………………………………………………

nazwa organu ewidencyjnego (KRS lub CEIDG)

REGON: …………………………........, NIP: ………………………………

Telefon do kontaktu:  ………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………

OFERTA

dla

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

ul. Terespolska 15A

03-813 Warszawa

Dotyczy postępowania Nr ZP/G/50/2022

- W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na demontaż starej instalacji klimatyzacji oraz wykonanie nowej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu Nr 425 (pomieszczenie centrali telefonicznej) budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie składamy ofertę na:

- demontaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z instalacją. Zdemontowane urządzenia  oraz czynnik chłodniczy Wykonawca zutylizuje zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie i przedstawi Zamawiającemu protokół z utylizacji,

- dostawę i montaż klimatyzatora ściennego typu split o parametrach technicznych nie niższych niż:

  - moc chłodnicza 6 kW,

  - zakres temperatury od - 15ºC do + 43ºC

  - klasa urządzeń nie mniej niż A++,

  - ułożenie przewodów czynnika chłodniczego (ok. 40 mb) oraz odpływu kondensatu,

  - sterowanie pilotem,

  - jednostka zewnętrzna będzie montowana na dachu budynku Sądu,

- rozruch i regulację układu,

- wykonywanie przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego,

- szkolenie użytkowników,

- szczegółowe dane do zgłoszenia instalacji do Centralnego Rejestru Operatorów (prowadzonego przez Instytut Chemii Przemysłowej) - dotyczy wszystkich urządzeń chłodniczych, które mieszczą ponad 3 kg czynnika chłodniczego (zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz.2065)),

- roboty wykończeniowe związane z wykonaniem instalacji.

Oferuję/my wykonanie zamówienia, zgodnie z ww. opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto:……..........................................zł + obowiązujący podatek VAT w wysokości ………%,  tj. cenę brutto: ………………………zł (słownie brutto:…………………………)

- Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie brutto Wykonawcy zawiera obowiązującą stawkę podatku VAT oraz wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie do dnia 06 maja 2022 roku.

- Udzielam/y ……… miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy, licząc od dnia protokolarnego odbioru  robót bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że o akceptuje wzór umowy, w tym warunki płatności i zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru niniejszej oferty za najkorzystniejszą.

- W przypadku wyboru naszej oferty do nadzorowania wykonywania zamówienia i bieżących kontaktów z Zamawiającym upoważniony/a będzie Pan/Pani ....................... ..........................................tel………….., e -mail: …………………..

- Reklamacje w ramach gwarancji należy zgłaszać na adres………………………………….. tel………………………………………, e-mail……………………

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i sprzęt techniczny oraz pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- W  przypadku wyboru niniejszej oferty Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu wykaz zawierający nazwiska i imiona osób, które będą wykonywały prace będące przedmiotem zamówienia i które będą przebywały na terenie obiektu.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………………….dnia …………........

(  Miejscowość)

……….….……..……………………….............

Podpis osoby upoważnionej  do  podpisania

oferty w imieniu Wykonawcy